## 工事監理報告書
建築基準法第１２条第５項の規定に基づく
工 事 監 理 報 告 書 （構 造 関 係）
年 月 日
東京都北区長 殿
工 事 監 理 者 事 務 所 名 級建築士事務所（ ）登録第 号
所 在 地 ＴＥＬ
資格 ・ 氏名 級建築士 （大臣 ・ 知事） 登録第 号
工 事 施 工 者 施 工 者 名 建設業許可 （特定 ・ 一般） 第 号
所 在 地 ＴＥＬ
氏 名
建 築 主 住 所 ＴＥＬ
氏 名
下記の建築物は建築基準法並びにこれに基づく政令及び条例の規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認
しましたので報告します。
工 事 名
建 築 場 所
確 認 年 月 日 番 号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 | [5 empty] | 構造計算 |  |  | ルート1ー（ ）， ルート2-1・2・3， ルート3， その他
工 事 概 要 |  |  |  |  | 構 造 |  | Ｗ， Ｓ， （ Ｗ）ＲＣ， ＳＲＣ， |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 ・ 増築 ・
[5 empty] | 階 数 |  | 地上 階・地下 階・ＰＨ 階 |  |  |  | 最高の高さ |  |  | m | 軒の高さ | m
[5 empty] | 建築面積 |  | ㎡ |  |  |  | 延べ面積 |  |  | ㎡
確 認 通 知 後 の 設 計 変 更 （有 ・ 無） |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 年 月 日 第 号 年 月 日 第 号 |  |  | 内 容 | 1, 2, 3,
コンクリート | 普 通 | 基礎 |  | Ｆｃ ： １８， ２１， ２４， ２７， ３０， | [5 empty] | 基 礎 | 支持基盤 |  |  |  | 支持力 ＫＮ／㎡
|  | 一般 |  | Ｆｃ ： １８， ２１， ２４， ２７， ３０， | [6 empty] | 直接基盤 |  | 独立，連続，べた |  | 液状化対策 有 ・ 無
|  | 階 |  | Ｆｃ ： １８， ２１， ２４， ２７， ３０， | [6 empty] | 杭基礎 |  | ・ 打ち込み杭 ・ 埋込み杭（セメントミルク）
ＲＣ、ＰＨＣ（Ａ・Ｂ・Ｃ）、鋼管
| 軽 量 |  |  | LＦｃ ： １５， １８， ２１， ２４， 比重
・ 場所打ちコンクリート杭（拡頭、拡底、鋼管巻、
| Ｐ ． Ｃ ． |  |  | Ｆｃ ： |  | 杭 |  | Ｆｃ ： |  |  |  |  | アースドリル，リバース，オールケーシング
ＢＨ， 深礎）
鋼 材 | 鉄筋 |  | SR, 235, 295, SD, 295(A, B), 345 |  |  |  | ガ ス 圧 接 有 ・ 無 （ Ｄ ～ ） 特 殊 継 手 有 ・ 無
・ 異形摩擦杭
・ 認定工法
大臣認定 年 月 日 第 号
| 形鋼 鋼板 |  | SS. 400, 490, SM. 400(A, B), 490(A, B) STKR. 400, 490, BCP. 235, 325, BCR. 295, |  |  |  | 現 場 溶 接 有 ・ 無 （ Ｓ Ｓ． Ｓ Ｍ． ） |  |  | 特 殊 な 材 料 ・ 構 法 等 有 ・ 無 大 臣 認 定 年 月 日 第 号 建築センター評定 年 月 日 第 号
| 鋼線 鋼棒 | [5 empty] | 導入時のコンクリート強度 Ｆｃ： |  |  | 建 築 工 事 施 工 計 画 報 告 書 及 び 結 果 報 告 書 受 付 計画報告書 年 月 日 第 号 結果報告書 年 月 日 第 号
※1 | [9 empty] | ※2
監理者総合所見 | [9 empty] | 工事監理組織
検 査 ・ 確 認 事 項 を ○ で 囲 む こ と
１． 設計支持地盤を確認した。 （ 層）
２． 基礎杭の品質、位置（偏心距離 ）、径、長さ、本数、及び支持力を確認した。
３． 基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。
４． 柱・梁の形状、主筋径、本数及び配置を確認した。
５． 帯筋、あばら筋の形状、鉄筋径、本数及び間隔を確認した。 （副帯筋、副あばら筋を含む。）
６． 柱・梁の主筋の定着、継手及び位置を確認した。 （ガス圧接、特殊継手、 ）
７． 壁主筋の径、間隔、定着、継手及び位置を確認した。
８． 床板及び階段の厚さ、主筋径、方向、間隔、定着、継手及び位置を確認した。
９． 構造スリット位置及び形状を確認した。
１０． 設備配管等の配置を適正に行ったことを確認した。
１１． 梁、床、壁の貫通箇所の位置及び補強を確認した。
１２． 型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。
１３． 打設後の養生（型枠のせき板、支柱の取りはずし等）を適正に行ったことを確認した。
１４． プレキャスト・コンクリートの品質、強度を確認した。
１５． プレキャスト・コンクリートの接合方法等を確認した。
１６． エキスパンション・ジョイントの位置及び間隔等を確認した。
１７． コンクリートブロックの種別（Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ）及びブロックの厚さを確認した。
１８． コンクリートブロック壁のタテ筋、ヨコ筋、端部筋の本数、定着及び継手を確認した。
|  | １９． 使用するコンクリートの受け入れ検査を行い、所要のワーカビリティ、強度、その他の性能が得られたことを確認した。 | 使用するコンクリートの受け入れ検査を行い、所要のワーカ ビリティ、強度、その他の性能が
得られたことを確認した。
２０． 下記の品質、強度を下記の方法により検査、確認した。
|  |  |  | コンクリート |  |  | 現場水中養生した供試体の四週圧縮強度試験（但し、杭とマスコンクリートを除く）、
塩分測定、
|  |  |  | 鉄 筋 |  |  | 〔 ミルシート、引張試験、 〕
|  |  |  | 鋼 材 |  |  | 〔 ミルシート、引張試験、 〕
|  |  |  | ガ ス 圧 接 |  |  | 〔 引張試験、非破壊検査、 〕
|  |  |  | 杭 |  |  | 〔 〕
２１． そ の 他
検査箇所 |  | 検査年月日 |  | ※３ 指 摘 事 項 （要写真） | [5 empty] | 是正月日 |  | ※３ 是 正 内 容 （要写真）
記入事項の注意
◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。
※１ 監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。
※２ 工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。
※３ 指摘事項と是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。
そ の 他
● 施工写真、施工記録、データ（ミルシート、各種試験結果等）を添付すること。
● 鉄骨工事をともなう場合は鉄骨工事報告書を添付すること。