## 表面
建築基準法第１２条第５項の規定に基づく
鉄 骨 工 事 報 告 書
年 月 日
東京都北区建築主事 殿
| 工 事 監 理 者 |  |  | 事 務 所 名 | [5 empty] | 級建築士事務所 （ ）登録第 号
|  |  |  | 所 在 地 | [7 empty] | ＴＥＬ
|  |  |  | 資 格 ・ 氏 名 |  |  | 級建築士 （大臣 ・ 知事） 第 号
| 工 事 施 工 者 |  |  | 施 工 者 名 | [6 empty] | 建設業許可 （特定 ・ 一般） 第 号
|  |  |  | 所 在 地 | [6 empty] | ＴＥＬ
氏 名
| 建 築 主 |  |  | 住 所 | [7 empty] | ＴＥＬ
氏 名
下記、建築工事において鉄骨工事 （溶接 ・ 高力ボルト） を次のとおり施工しましたので報告します。
工 事 名
建 築 場 所
確 認 年 月 日 番 号 |  |  | 年 月 日 第 号 | [7 empty] | 構造計算 |  | ルート1-（ ）、 ルート2、 ルート3、その他
工 事 概 要 |  |  | 構造種別 |  | Ｓ ・ Ｓ Ｒ Ｃ ・ （ ） | [5 empty] | 架構形式 |  | ラーメン ・ ブレース ・ （ ）
|  |  | 軒の高さ |  | m |  | 最大はり間 |  | m |  | 建築面積 |  | ㎡ | 延べ床面積 | ㎡
鉄 骨 加 工 業 者 |  |  | 名 称 |  | 建設業許可 （特定 ・ 一般） 第 号
|  |  | 工場所在地 |  | Ｔ Ｅ Ｌ
|  |  | 工場認定 ・ 登録（有・無） |  |  |  | 鉄建協（Ｓ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ） 全構連（Ｈ ・ Ｍ ・ Ｒ） 東京都（T1 ・ T2 ・ T3） №
|  |  | 認定日・登録日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 有効期限 |  |  |  | 年 月 日
溶接の種類 |  |  | 工 事 溶 接 （アーク半自動溶接）
非 破 壊 検 査 会 社 |  |  | ※１ 社内検査： 検査率VT ％ UT ％ | [7 empty] | ※２ 受け入れ検査： 検査率VT ％ UT ％
|  |  | （会社名 Ｃ Ｉ Ｗ № ） | [7 empty] | （会社名 Ｃ Ｉ Ｗ № ）
|  |  | （技術者名 ） | [7 empty] | （技術者名 ）
使 用 鋼 材 |  |  | 柱 | SS. 400 . 490 （ｔ＝ mm） | [6 empty] | 梁・ダイアフラム | SS. 400 . 490 （ｔ＝ mm）
|  |  |  | SM. 400（ A . B ）. 490（ A . B ) （ｔ＝ mm） | [7 empty] | SM. 400（ A . B ）. 490（ A . B ) （ｔ＝ mm）
|  |  |  | SM. 400（ A . B . C ）. 490（ B . C ) （ｔ＝ mm） | [7 empty] | SM. 400（ A . B . C ）. 490（ B . C )（ｔ＝ mm）
|  |  |  | STKR. 400 . 490 （ｔ＝ mm） | [7 empty] | STKR. 400 . 490 （ｔ＝ mm）
|  |  |  | その他（TMCP . FR . BCP . BCR） （ｔ＝ mm） | [7 empty] | その他（TMCP . FR . BCP . BCR） （ｔ＝ mm）
溶 接 工 事 |  |  | 接合箇所 |  | 鋼材種別 |  | 形 状 |  | 製造会社 |  | 溶接棒等 |  | 作業姿勢 | 溶接工の氏名 ・ 資格 ・ №
| 工場溶接 | 突合せ
すみ肉
| 現場溶接 | 突合せ
すみ肉
|  |  | ボルト種類、径 |  |  | 接合方法 |  | 摩擦面の表面処理 |  |  |  |  | ボルトの締付方法、締付機器
高力ボルト 接合工事 |  |  | ＪＩＳ形 （Ｆ１０Ｔ， ） |  |  | １． 摩擦 |  | １． 母材 ： |  |  |  |  | ＪＩＳ形
|  |  | トルシア形（Ｓ１０Ｔ， ） |  |  | ２． 引張 |  | ２． スプライスＰＬ ：
トルシア形
|  |  | Ｍ１２， １６， ２０， ２２ |  |  | 3. |  | ３． フィラーＰＬ ：
検査及び確認事項 |  |  | １． すみ肉溶接のはだすきを検査した。 | [7 empty] | １１－１． トルシア形高力ボルトの使用銘柄（ ）
|  |  | ２． すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 | [7 empty] | を確認した。
|  |  | ３． 突合せ溶接の開先角度及び組立て溶接の | [7 empty] | １１－２． トルシア形高力ボルトセットの導入軸力試験を
実施した項目 |  |  | 状況を検査した。 | [7 empty] | 現場で行いトルク計数値を確認した。
を○で囲んで |  |  | ４． 同上のルート面、 ルート間隔及びスカ | [7 empty] | １２． 部材の密着を確認して二度締めを行った。
下さい |  |  | ラップｒ＝ ㎜を確認した。 | [7 empty] | １３． 高力ボルト接合部の摩擦面処理を行ったこと
|  |  | ５． エンドタブの取り付けを確認した。 | [7 empty] | を確認した。
検査を行った |  |  | ６． 裏当て金の取り付け又はウラハツリの施工 | [7 empty] | １４． 高力ボルトの種類、径、本数と添板及びフィ
者の所属氏名 |  |  | を確認した。 | [7 empty] | ラーＰＬの板厚と枚数を確認した。
|  |  | ７． スラグ、 スパッタの除去 （清掃） を確認した。 | [7 empty] | １５． 現寸検査、 組立検査、 ※３溶接部の検査等
|  |  | ８． 柱、 梁部材の寸法を確認した。 | [7 empty] | を行った。
|  |  | ９－１． ＪＩＳ形高力ボルトの締付けを（ ）で | [7 empty] | 1６． 建方検査、 現場溶接の※３溶接部の検査等
|  |  | 行った。 | [7 empty] | を行った。
|  |  | ９－２． ＪＩＳ形高力ボルトのトルク値を確認した。 | [7 empty] | １７． 溶接の不具合部分の補修を適切に行った。
|  |  | １０． ボルトの種類、計、本数、戻止め、締付け状況 | [7 empty] | １８． 柱脚部の施工が適切に行われていることを
|  |  | を確認した。 | [7 empty] | 確認した。
記入上の注意 | [9 empty] | その他
◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。 | [9 empty] | ● 参考写真（別紙に貼って添付）
※１ 鉄骨加工業者又は鉄骨加工業者から依頼を受けた代行 | [9 empty] | １） 柱と梁の接合部（開先加工、仮付状況等）
検査業者が行う検査をいう。 | [9 empty] | ２） 柱脚部（アンカーボルト、ベースプレート、根巻の鉄筋等）
※２ 工事監理者又は工事施工者等から依頼を受けた代行検 | [9 empty] | ３） ボルトの接合部（高力ボルトの締付け状況、本数）
査業者が行う検査をいう。 | [9 empty] | ４） その他の接合部（ブレース取付部等）
※３ 溶接部の検査等とは外観検査及び超音波探傷検査等を | [9 empty] | ● 溶接技術者の資格証明証の写しを添付して下さい。
いう。